ООО «ЧКЗ-СИБИРЬ»

Тел.: (383) 363-07-22, факс (383) 363-07-10

www.spsk.ru

Юр. адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск,  Орджоникидзе, д.38

Почт. адрес: 630112, г. Новосибирск – 112, а/я  294

ИНН 540 127 95 81, КПП 540 601 001,

р/с 407 028 109 070 004 073 30  в Сибирский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»,

Опросный лист на дизель-генераторную установку

1.Общие сведения

| Дата |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Е-mail |  |

2.Требуемое количество и планируемая мощность энергоустановок:

| Номинальная мощность (prime power) одной установки, кВт |  |
| --- | --- |
| Мощность максимальная (stand by), кВт |  |
| Напряжение генератора, кВ |  |
| Количество фаз |  |
| Кол-во установок, шт |  |
| Степень автоматизации |  |

3.Планируемый режим работы ДГУ:

| Основной источник питания ( | Резервный источник питания ( | Время автономной работы, часов _______ |
| --- | --- | --- |

4.В случае, если планируется эксплуатировать ДГУ в качестве резервного источника, то укажите, требуется ли дополнительная комплектация ДГУ автоматикой ввода резерва:

| Да ( | Нет ( |
| --- | --- |

5.В случае, если планируется эксплуатировать ДГУ в качестве основного источника, то укажите требуемый режим работы:

| островной (независимый) ( | в параллель с другими однотипными (указать тип, модель) генераторами ( | в параллель с сетью ( |
| --- | --- | --- |

6.Список основных потребителей

| Наименование | Мощность | Пусковые токи |
| --- | --- | --- |

7.Место установки и условия работы:

| Высота над уровнем моря, м |  |
| --- | --- |
| Температура атмосферного воздуха: -минимальная, 0С |  |
| -максимальная, 0С |  |

8.Исполнение:

| открытое (на раме) ( | в шумоза-щитном кожухе ( | в шумоза-щитном кожухе на шасси ( | блочно-контей-нерное ( | блочно-контей-нерное на шасси ( | блочно-контей-нерное на санях ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.Объект:

| Местонахождение |  |
| --- | --- |
| Тип объекта (жилая зона, промышленная зона, др.) |  |
| Назначение электростанции |  |
| Годовая наработка |  |
| Особые требования по экологии и шуму |  |

10.Требуемый срок поставки: ________________________________________________________________________

11.Требуется ли доставка оборудование до места использования (если «да», то укажите адрес поставки): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.Дополнительные требования к оборудованию электростанции (подогрев ОЖ, дистанционное управление, РУ, и т.п.):

__ ______

________________________________________________________________________

| Источник получения информации о продукции ООО «ЧКЗ-Сибирь» |  |
| --- | --- |

Заполненный опросный лист можете отправить на электронную почту lada_spsk@mail.ru

Тел. (383) 363-07-22,

Факс: (383) 363-07-10,

Моб. 8-923-227-98-18